Załącznik nr 1 do (wzoru) umowy Zakres przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „ Usunięcie starych asekuracyjnych punktów wspinaczkowych i osadzanie nowych, zgodnie z zasadami ochrony szczytowych partii ostańców skalnych”. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usunięcie starych wspinaczkowych punktów asekuracyjnych i osadzenie nowych zgodnie z zasadami ochrony szczytowych partii ostańców skalnych. Osadzenie nowych punktów asekuracyjnych obejmuje zamocowanie 970 ringów oraz 155 stanowisk wspinaczkowych. Położenie rejonów wspinaczkowych obejmujących drogi które zostaną zabezpieczone w nową asekurację: Prace obejmują sektory wynikające z inwentaryzacji skał, realizowanej w ramach projektu "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" wykonane przez uprawnionego ekipera w listopadzie 2010 r. W związku z częściową dezaktualizacją stanu asekuracji ww. dróg od 2010 r. zamawiający dopuszcza zmianę - zwiększenie lub zmniejszenie ilości osadzonych punktów na poszczególnych skałach, za wyjątkiem skałek leżących na terenie rezerwatu. Pierwszy etap prac realizowanych w ramach ww. projektu obejmuje rejony: Jastrzębnika, Morska, Rzędkowic i Góry Apteki oraz Góry Zborów i Góry Kołoczek wchodzących w skład rezerwatu przyrody Góra Zborów. Orientacyjna ilość ringów i stanowisk na poszczególnych skałach w wymienionych regionach przedstawiona została w załączniku do niniejszych wytycznych. Liczba ringów i stanowisk na poszczególnych skałach może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb wynikających z przebiegu drogi - które zweryfikować można dopiero podczas wykonawstwa. Wyjątek stanowi obszar rezerwatu przyrody, gdzie liczba punktów asekuracyjnych nie może ulec zwiększeniu, niedopuszczalnym jest również na tym obszarze tworzenie nowych dróg wspinaczkowych. Miejsca przeznaczone do realizacji prac zostały udostępnione do wspinaczki decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 11 czerwca 2010 r. znak: RDOŚ-24-PN/66301/21/12/10/aj. Zamawiający uzyskał zgodę na realizację powyższych prac decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z 9 października 2012 znak: WPN.6205.26.2012.MM. Sposób realizacji zadania Wymiana stałego ubezpieczenia skał będzie prowadzona zgodnie z zasadami osadzania stałych punktów asekuracyjnych oraz z uwzględnieniem przepisów ochrony przyrody - w tym z zasadą ochrony szczytowych partii ostańców skalnych - górne stanowiska dróg wspinaczkowych zostaną osadzone poniżej krawędzi skały celem ograniczenia penetracji szczytowych partii skał ponadto w rejonie Kruczych Skał ostatni punkt asekuracyjny zostanie zamontowany co najmniej 2 m poniżej górnej krawędzi ściany wspinaczkowej. Wykonywanie bezpośrednich prac wymiany punktów asekuracyjnych będą prowadziły wyłącznie osoby posiadające aktualne uprawnienia licencjonowanych ekiperów Polskiego Związku Alpinizmu, wykazane w załączniku nr 2 zaproszenia do złożenia oferty. Ślady po zdemontowanych punktach asekuracyjnych muszą zostać zamaskowane klejem w kolorze zbliżonym do koloru skały. Prace obejmują wybicie wszystkich ringów i wymianę asekuracji istniejących już dróg - tak aby podnieść poziom bezpieczeństwa poruszających się na nich wspinaczy. Niedopuszczalnym jest zakończenie prac i pozostawienie drogi bez jej kompletnego ubezpieczenia. Wszystkie drogi na których rozpoczęto prace muszą zostać ukończone tak aby zapewnić wspinaczom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W przypadku gdy ilość przewidzianych w projekcie ringów i stanowisk okaże się niewystarczająca do ukończenia ubezpieczenia rozpoczętej drogi zamawiający uzupełni niezbędne ilości materiału w ilości nie przekraczającej 6 szt. ringów i 10 szt. stanowisk. W przypadku gdy wykonawca wybije wszystkie ringi, a pozostaną mu stanowiska zamawiający dopuszcza zamontowanie samych stanowisk bez konieczności uzupełniania ich ringami. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że ilościowo wszystkie punkty określone w zamówieniu muszą zostać zamontowane, a drogi ukończone. Ponadto w przypadku wybicia całej puli ringów i stanowisk określonej w zamówieniu na mniejszej ilości skał niż przewidziano w zamówieniu, zamawiający dopuszcza zakończenie prac. W przypadku gdy wykonawca obije wszystkie wskazane w zamówieniu skały i pozostaną mu ringi i stanowiska zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wskazania skałek do usunięcia starych i zainstalowania nowych asekuracyjnych punktów wspinaczkowych. Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności realizować zamówienie tak aby drogi przez niego obite, pod względem ilości ringów i zamontowanych stanowisk, zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie realizacji przedmiotowych prac. Ponadto na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów obowiązują dodatkowe warunki narzucone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w decyzji z 9 października 2012 r., nakładające na wykonawcę: - usunięcie wspinaczkowych punktów asekuracyjnych z miejsc nieudostępnionych do wspinaczki na ostańcu skalnym o nazwie zwyczajowej „ Skałka z Sosna”. - Podczas wykonywania prac możliwe jest wykorzystanie tymczasowych punktów asekuracyjnych jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania wymiany ringów. Wspinaczka nie powinna powodować naruszenia skały. - Prace będą wykonywane przy użyciu nierdzewnych, atestowanych materiałów, w kolorze niekolidującym z barwą skały, gwarantujących bezpieczeństwo wspinaczy. - W czasie prowadzonych prac należy tymczasowo wyłączyć skałkę ze wspinaczki oraz zamieścić o tym fakcie informację w sposób nietrwały ( np. zawiesić na ringu odporną na warunki pogodowe tabliczkę). Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z zapisami ww. decyzji, którą zamawiający zobowiązuje się wykonawcy udostępnić. Zamawiający zapewnia wykonawcy sprzęt niezbędny do wykonania prac – kotwy wklejane o głębokości kotwienia 70-90 mm i 110-150 mm, wklejane wspinaczkowe stanowiska zjazdowe, zestawy do mocowania, liny statyczne i dynamiczne, zestawy wierteł, akumulatorową udarową wiertarkę udarowo-obrotową, wiertarkę udarową i generator prądu. Planowany termin realizacji prac obejmuje czas od podpisania umowy do 31 marca 2013 roku. Po zakończeniu prac wykonawca dostarczy zamawiającemu szczegółowe zestawienie obejmujące faktyczną liczbę usuniętych jak i zamontowanych ringów i stanowisk asekuracyjnych na poszczególnych skałach wraz z konkretnymi nazwami dróg i liczbą punktów asekuracyjnych, w terminie do 3 dni od zakończenia prac.